Отчет об устранении выявленных нарушений

по предписанию № 1838 от 12.11.2013 года

По устранению замечаний Роспотребнадзора в ходе плановой проверки:

- п.4.14. – ремонт раздевалок при спортивном зале запланирован на 2015 год, т.к. большой необходимости в них нет. У детей есть возможность переодеться в групповых хозяйственных комнатах.

- п.4.28. – в 11 из 19 кабинетов произведена замена отделки на соответствующую требованиям СНиП.

- п.4.33. в 4 из 12 жилых помещений произведен ремонт с заменой водоснабжения, канализации, освещения, с отдельными комнатами гигиены, идет плановое оборудование жилых помещений соответствующей мебелью. Дополнительно к встроенным (согласно проекту) шкафам приобретено 6 диванов, 5 шкафов. Закуплено 180 стульев с покрытием из кожзаменителя. В 16 санитарных комнатах в ваннах есть душевые насадки, где дети могут ополоснуться. Следует добавить, что наши учащиеся еженедельно на выходные уходят домой, где могут вымыться.

- За 2012 и  2013 годы для обеспечения безопасности воспитанников были проведены следующие мероприятия:

| Бюджетные средства | Внебюджетные средства |
| --- | --- |
| – ликвидирована горючая отделка эвакуационных выходов корпуса «А» – 99,9 тыс. рублей; – монтаж АПСиСО в корпусе «А»,»Б» – 980,0 тыс.рублей; – ремонт кровли корпусов «А»,»Б»,»Г» – 3,0 млн.рублей; – ремонт электрооборудования кухни – 99,6 тыс. рублей; – ограждение на кровле корпуса «Б» – 24,9 тыс. рублей; – ремонт вытяжной вентиляции в столовой – 198,0 тыс. рублей; – ремонт обеденного зала – 249,9 тыс. рублей; – ремонт кровли столовой и спортивного зала – 985,0 тыс. рублей; – приобретение зонтов для вытяжной вентиляции в кухне – 51,0 тыс. рублей; – замена окон и дверей в обеденном зале – 400,0 тыс. рублей ИТОГО: 6087,4 тыс. рублей | – ремонт бухгалтерии – 81,7 тыс. рублей; – замена кресел в актовом зале – 402,6 тыс. рублей; – приобретено 200 кроватей – 760,0 тыс. рублей; – устройство занавеса и штор в актовом зале, приобретение проектора в актовый зал – 250,0 тыс.рублей; – ремонт пола в спальне 3а класса – 94,6 тыс. рублей; – ремонт кабинета социального педагога – 52,0 тыс. рублей; – ремонт кабинета начальных классов – 53,9 тыс. рублей; – ремонт кабинета биологии – 52,6 тыс.рублей. ИТОГО: 1852,4 тыс. рублей |

Директор школы-интерната № 6                                               Н.В.Чупин